## F1
proiect nr.:
|  | faza: | P.Th.
beneficiar:
|  | denumire proiect: | CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
FORMULARUL F1
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
[5 empty] | 4.4957 | LEI/EURO
12.05.2016
Nr.crt. | Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA |  | Din care C+M
|  |  | Mii lei | Mii euro *) | Mii lei | Mii euro *)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1.2 | Amenajarea terenului
2 | 1.3 | Amenajari pt. protectia mediului si aducera la starea initiala
3 | 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
4 | 3.1 | Studii teren
5 | 3.3 | Proiectare ( numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistem "design&build" )
6 | 4 | Investitia de baza
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GR. SANITAR PUBLIC
7 | 5.1 | Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata 20%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

## F2
proiect nr.:
faza: | P.Th.
beneficiar:
denumire proiect: | CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
pe categorii de lucrari, pe obiectul/subobiectul
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
|  |  | 4.4957 | LEI/EURO
12.05.2016
Nr. crt. | Nr. Cap./ subcap deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA
|  |  | Mii lei | Mii euro *)
0 | 1 | 2 | 3 | 4
| I. | Lucrari de constructii
1 | CT0008 | Constructii rezistenta
2 | CT0018 | Constructii arhitectura
3 | CT0028 | Instalatii sanitare interioare
4 | CT0038 | Instalatii interioare de incalzire
5 | CT0058 | Instalatii electrice interioare
Total I.
| II. | Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale
6 | CT0048 | Centrala termica
Total II.
| III. | Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
7 | Form F4 | - Procurare utilaje - Centrala termica
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
8 | Form F4 | - Procurare dotari PSI - Centrala termica
Total III.
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoare adaugata 20%
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ):
proiect nr.:
faza: | P.Th.
beneficiar:
denumire proiect: | CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
pe categorii de lucrari, pe obiectul/subobiectul
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
|  |  | 4.4957 | LEI/EURO
12.05.2016
Nr. crt. | Nr. Cap./ subcap deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA
|  |  | Mii lei | Mii euro *)
0 | 1 | 2 | 3 | 4
| I. | Lucrari de constructii
1 | CT0068 | Santuri pentru cabluri
2 | CT0078 | Racord de apa incinta de la CT la WC
3 | CT0088 | Racord canalizare menajera incinta
4 | CT0098 | Racord termice in incinta
Total I.
| II. | Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale
Total II.
| III. | Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
Total III.
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoare adaugata 20%
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ):
0
0
0
0
0

## F3
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
[5 empty] | LISTA | [8 empty] | 0
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0008 - Constructii rezistenta
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | TSA04C1 | Sapatura manuala in santuri pentru fund continue 45cm lat | 26.7 | mc
002 | TRI1AA01C2 | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 | 19 | TONA
003 | TRB01C23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP 4 DISTANTA 30M | 19 | TONA
004 | TRA01A03P | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM | 19 | TONA
005 | CB02A1 | Cofraje la elevatii | 45.7 | mp
006 | CB04A1 | Cofraje la grinzi de fundare | 4.8 | mp
007 | CB04A1 | Cofraje scari acces parter | 2.1 | mp
008 | 7500349 | Preparare beton fundatii C12/15 | 41.55 | mc
009 | CA01B1 | Turnare beton fundatii C12/15 | 41.55 | mc
010 | 3270043 | Preparare beton egalizare suport GF | 0.2 | mc
011 | CA01J1 | Turnare beton egalizare GF | 0.2 | mc
012 | TSD01C1 | Umplutura de pamant compactata 20cm | 16.4 | mc
013 | TSD04C1 | Compactare pamant | 16.4 | mc
014 | TSD16B1 | Umplutura de balast compactata 15cm | 12.5 | mc
015 | 7500349 | Preparare beton pentru pardoseala C12/15 | 12.5 | mc
016 | CA01D1 | Turnare beton pardoseala C12/15 | 12.5 | mc
017 | CZ0301A1 | Confectionare armaturi D 6-8 centuri, pardoseala, GF | 275 | kg
018 | CZ0301E1 | Confectionare armaturi D 10-16 centuri &pardoseala | 370 | kg
019 | CC01C1 | Montare armaturi D 6-8 | 275 | kg
020 | CC01C1 | Montare armaturi D 10-16 | 370 | kg
021 | CZ0302A1 | Confectionare armaturi samburi , stalpi D 6-8 | 110 | kg
022 | CZ0302E1 | Confectionare armaturi samburi stilpi D 10-16 | 350 | kg
023 | CC02C1 | Montare carcase samburi stalpi | 460 | kg
024 | CB13J1 | Cofraje la simburi | 25.5 | mp
025 | 3270044 | Preparare beton pentru samburi C 16/20 | 31.85 | mc
026 | CA07J1 | Turnare beton in stalpi si samburi | 31.85 | mc
027 | CB13I1 | Cofraje la buiandrugi | 14.25 | mp
028 | RPCH38B1 | Sustineri la buiandrugi | 4.3 | mp
029 | CZ0302A1 | Confectionare armaturi buiandrugi D6-8, armare zidarie | 60 | kg
030 | CZ0302E1 | Confectionare armaturi buiandrugi D10-16 | 58 | kg
031 | CC02C1 | Montare armaturi D6-8 | 60 | kg
032 | CC02C1 | Montare armaturi D 10-16 | 58 | kg
033 | 3270044 | Preparare beton labuiandrugi | 0.95 | mc
034 | CA02I1 | Turnare beton la buiandrugi | 0.95 | mc
035 | CB13I1 | Cofraj la centuri +2,75 | 24 | mp
036 | CB13I1 | Cofraj placa +2,75 | 84.5 | mp
037 | RPCH38B1 | Sustineri placa +2,75 | 84.5 | mp
038 | CB13I1 | Cofraj centuri atic +3,05 | 24.6 | mp
039 | CZ0302A1 | Confectionare armaturi centuri si grinzi D 6-8 | 82 | kg
040 | CZ0302E1 | Confectionare armaturi centuri si grinzi D 10-12 | 302 | kg
041 | CZ0302F1 | Confectionare armaturi centuri si grinzi D >12 | 22 | kg
042 | CC02C1 | Montare armaturi | 406.5 | kg
043 | CZ0302A1 | Confectionare armaturi placa D 6-8 | 310 | kg
044 | CZ0302B1 | Confectionare armaturi placa D 10-16 | 625 | kg
045 | CC02C1 | Montare armaturi in placa | 935 | kg
046 | 3270044 | Preparare beton centuri, placa,+2,75,+3.05 | 16.65 | mc
047 | CA02I1 | Turnare beton centuri placa +2,75,+3.05 (cu pompa) | 16.65 | mc
048 | TRA01A40 | Transport armatura 40km | 2.6 | t
049 | TRA06A40 | Transport beton 40km | 260 | t
050 | AUT6752 | Macara | 20 | ore
051 | MDTC4642050 | Transport macara | 1 | buc
052 | TRA01A25 | Transport agregate | 28 | t
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0018 - Constructii arhitectura
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | CD04J1 | ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI<50 % | 2.9 | M.C.
001 | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | 0.638 | M.C.
002 | CD05C1 [ 1] | ZIDARIE DIN BLOC.CERAMICE TIP POROTHERM DE 25 CM, FORMAT 375X240X238 MM | 29 | M.C.
002 | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | 4.06 | M.C.
003 | CD05A1 [ 1] | ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM DE 10 CM GROSIME, CU BLOCURI DE 115X500X238 | 7.15 | M.C.
003 | 2101171 | MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 | 1.502 | M.C.
004 | CF01A1 | TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME | 267.3 | MP.
004 | 3270048 | MORTAR M 10T | 4.811 | M.C.
005 | RPCJ13A1 | REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME | 49.2 | M
006 | RPCJ13C1 | REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 25-35CM LA | 25 | M
007 | CF03B1 | TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE PLANE IN GROSIME 2 CM.CU MORTAR MARCA M 25-T.EXCLUSIV SCHELA | 64.1 | MP.
007 | 3270049 | MORTAR M 25T | 1.282 | M.C.
008 | CF10D1 | GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI | 164.4 | MP.
009 | CF10D1 | GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI | 64.1 | MP.
010 | CN04C1 [ 1] | VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT | 164.4 | MP.
010 | 7500002 | Vopsea lavabila pentru interior Standard - cutie 25 kg | 49.32 | KG
011 | CN04C1 [ 1] | VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT | 64.1 | MP.
011 | 7500002 | Vopsea lavabila pentru interior Standard - cutie 25 kg | 19.23 | KG
012 | CG11A1 | PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM | 47.5 | MP.
012 | 3270065 | GRESIE PORTELENATA ANTIDERAPANTA PT. INTERIOR 30X30 | 48.925 | MP.
013 | CG12A1 | SCAFE DIN GRESIE CERAMICA | 90 | M
013 | 3270065 | GRESIE PORTELENATA ANTIDERAPANTA PT. INTERIOR 30X30 | 10 | MP.
014 | CG19A1 | PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT | 16.7 | MP.
014 | 3270046 | MORTAR M 100 T | 0.351 | M.C.
015 | CG20A1 | PLINTE SAU SCAFE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENT- PLINTE INCLINATE DE 10CM INALTIME LA SCARI | 14 | M
015 | 3270046 | MORTAR M 100 T | 0.084 | M.C.
016 | CI06D1 | PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET,LA INCAPERI CU SUPRAF >1 | 102.9 | MP.
016 | 3270111 | FAIANTA ALBA 20 X 20 CM | 108.045 | MP.
017 | CE15B1 | GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM | 5 | M
017 | 3270046 | MORTAR M 100 T | 0.025 | M.C.
017 | 3642287 | TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1 | -6.25 | KG
018 | 2204247 | GLAF DIN TABLA VOPSITA TIP LINDAB, LATIME PANA LA 30 CM | 5.25 | M
019 | IZF26A1 [ 3] | SISTEM TERMOIZOLANT BAUMIT EPS - 5 cm LA FATADA | 128.8 | MP.
020 | IZF26A1 [ 7] | SISTEM TERMOIZOLANT BAUMIT EPS - 2 cm LA FATADE | 7 | MP.
termosistem 2 cm la spaleti
021 | CE15B1 | GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM | 38.4 | M
021 | 3270046 | MORTAR M 100 T | 0.192 | M.C.
022 | CF06B1 | TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM | 11.5 | MP.
022 | 3270046 | MORTAR M 100 T | 0.265 | M.C.
023 | IZF19C1 | STRAT PROTECT HIDROIZ ACOPERIS CU PIETRIS MARGARITAR 5-7MM IN MASTIC BITUM | 76.2 | MP.
023 | 2600050 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618 | 152.4 | KG
024 | IZF04B1 | STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% | 152.4 | MP.
024 | 7500136 | MEMBRANE BITUMINOASE SIGURA VGR 4 Kg/mp (0 GRADE) | 167.64 | MP.
024 | 2600050 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618 | 228.6 | KG
025 | IZF04G1 | STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VE | 23 | MP.
025 | 7500136 | MEMBRANE BITUMINOASE SIGURA VGR 4 Kg/mp (0 GRADE) | 27.6 | MP.
025 | 2600050 | BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618 | 34.5 | KG
026 | IZF10A1 | STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI...DE...MM PE 10MM STRAT NISIP | 76.2 | MP.
026 | 2602921 | @PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 120 MM CANT NETED | 79.248 | MP.
027 | IZF03A1 | BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP... | 76.2 | MP.
027 | 3270187 | FOLIE BARIERA DE VAPORI IMPOTRIVA PATRUNDERII UMEZELII, FOLIE DIN POLIETILENA | 83.82 | MP.
028 | IZF03B1 | BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC CU 1 STR CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP... | 11.5 | MP.
028 | 3270187 | FOLIE BARIERA DE VAPORI IMPOTRIVA PATRUNDERII UMEZELII, FOLIE DIN POLIETILENA | 12.65 | MP.
029 | IZF02A1 | STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ. | 76.2 | MP.
029 | 2601872 | IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA PERFORATA IPB 1200 100CM 10M S7916 | -83.82 | MP.
029 | 3270188 | FOLIE DE DIFUZIE MASTERMAX 3 ECO | 83.82 | MP.
030 | IZF02B1 | STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.VERT. | 11.5 | MP.
030 | 2601872 | IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA PERFORATA IPB 1200 100CM 10M S7916 | -12.65 | MP.
030 | 3270188 | FOLIE DE DIFUZIE MASTERMAX 3 ECO | 12.65 | MP.
031 | CA09A1 | TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3-20 CM | 12 | M.C.
031 | 3270189 | TERMOBETON 0,2 MC | 12.1 | M.C.
032 | CK14I1 [ 2] | USI INTERIOARE DIN PROFILE PVC NEIZOLATE | 15.2 | MP.
032 | 3270094 | USA PVC INTERIOARE CU PROFILE NEIZOLATE | 15.2 | MP.
033 | CK11G1 [ 1] | FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H 10M CU SUPRAFATA TOCULUI 3MP | 3.5 | MP.
033 | 3270168 | FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN | 3.5 | MP.
034 | CK14I1 [ 1] | USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN | 13.2 | MP.
034 | 2934296 | USA PVC CU GEAM MAT | 13.2 | MP.
035 | CF09A1 [ 1] | TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - FINISAJE CU MOZAIC TIP BAUMIT | 17.6 | MP.
036 | CB47A1 | MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M | 150 | MP.
037 | MDTC5506050 | TRANSPORT UTILAJ 50 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T | 1 | BUC.
038 | AUT7606 | SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T | 225 | ORA
039 | TRA06A40 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=40 KM | 29 | TONA
040 | RPCR54A1 | VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN | 140 | MP.
040 | 7500285 | VOPSEA LAVABILA EXTERIOR 25 KG | 63 | L
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0028 - Instalatiii sanitare interioare
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | SA01B1/asim | Ţeavă PPR inst.sanitare D20x2,8mm | 30 | m
002 | 3270180 | Procurare ţeavă PPR 20x2,8mm | 30.3 | m
003 | SA01C1/asim | Ţeavă PPR inst. Sanit. D25x3,5mm | 30 | m
004 | 3270281 | Procurare ţeavă PPR 25x3,5mm | 30.3 | m
005 | IC34B1(asim) | Montare fitinguri ppr (coturi, teuri, mufe etc)D20mm | 52 | buc
Procurare fitinguri ţeavă PPR D20mm
006 | 7500526 | -mufa sud.20mm -10buc; | 10 | buc
007 | 3270282 | -cot sudura 20mm -6buc, | 6 | buc
008 | 7500519 | -teu egal sud.D20mm 16buc- | 16 | buc
009 | 3270289 | -mufa /FI D20mm -20buc | 20 | buc
010 | IC34C1/asim | Montare fitinguri ppr (coturi, teuri, mufe etc)D25mm | 34 | buc
Procurare fitinguri ţeavă PPR D25mm
011 | 7500539 | -mufa sud.D25mm -10buc; | 10 | buc
012 | 3270290 | -cot sudura D25mm -6buc, | 6 | buc
013 | 7500540 | -teu egal sud.D25mm -10buc, | 10 | buc
014 | 7500524 | -reductie D25-D20mm -8buc | 8 | buc
015 | ID06A2 | Robinet sferic cu mufe Ø 3/4” | 2 | buc
016 | SB16B1(asim) | Ţeavă din polipropilenă de scurgere ø40 | 5 | ml
017 | 6704319 | Procurare ţeavă PP ø40 | 5.175 | ml
018 | SB16C1(asim) | Ţeavă din polipropilenă de scurgere ø50 | 25 | ml
019 | 6704334 | Procurare ţeavă PP ø50 | 25.75 | ml
020 | SB16E1(asim) | Ţeavă din polipropilenă de scurgere ø110 | 12 | ml
021 | 6704364 | Procurare ţeavă PP ø110 | 12.36 | ml
022 | SB16G1(asim) | Ţeavă din polipropilenă de scurgere ø160 | 6 | ml
023 | 6704393 | Procurare ţeavă PP ø160 | 6.18 | ml
024 | SB17B1-asim | Cot PP Dn40 -45grd | 8 | buc
025 | 6712238 | Procurare cot PP Dn40 | 8 | buc
026 | SB17C1-asim | Cot PP Dn50-45grd | 12 | buc
027 | 6712243 | Procurare cot PP Dn50 | 12 | buc
028 | SB17E1-asim | Cot PP Dn110-45grd | 16 | buc
029 | 6712264 | Procurare cot PP Dn110 | 16 | buc
030 | SB19A1(asim.) | Ramificaţie egală PP 50 | 8 | buc
031 | 7500541 | Procurare ramificaţie egală PP 50 | 8 | buc
032 | SB19C1(asim.) | Ramificaţie PP 110/45º | 13 | buc
Procurare materiale:
033 | 7500542 | -ramificaţie PP 110/110/ 45º-6buc | 6 | buc
034 | 7500543 | -ramificatie PP 110/50/45grd-3buc | 3 | buc
035 | 7500544 | -ramificatie PP 160/50/45grd -2buc | 2 | buc
036 | 7500545 | -ramificatie PP 160/110/45grd-2buc | 2 | buc
037 | SB22C1(asim.) | Reducţie PP 50/40 | 12 | buc
038 | 6713956 | Procurare reducţie PP 50/40 | 12 | buc
039 | SB22F1(asim.) | Reducţie PP 110/50 | 3 | buc
040 | 6713975 | Procurare reducţie PP 110/50-3buc | 3 | buc
041 | SB17E1(asim.) | Cot PP 110, 90º | 8 | buc
042 | 6712604 | Procurare cot PP 110, 90º-buc.8 | 8 | buc
043 | SB51A1 | Brăţări pentru conductele din PP pentru canalizare | 12 | kg
044 | IZH21A1(asim) | Izolarea conductelor de apă caldă şi apă rececu tuburi din spumă poliuretanică de 6 mm grosime | 5 | mp
Procurare tuburi din spumă poliuretanică
045 | 7500008 | tub din spumă poliuretanică Ø20– 30 m | 30 | m
046 | 7500546 | tub din spumă poliuretanică Ø25 – 30 m | 30 | m
047 | SC07E1 | Lavoar din porţelan cu picior, montat pe piedestal | 6 | buc
048 | SC13A1 | Vas de closet din porţelan | 8 | buc
049 | SC16F1 | Rezervor de apă de semiînălţime din material plastic complet echipat | 8 | buc
050 | SC18A5 | Ramă pentru vas din plastic | 8 | buc
051 | SC22C1 | Pisoar din porţelan sanitar | 4 | buc
052 | SC31A1 | Ventil scurgere lavoar | 6 | buc
053 | SC19A1 | Sifon lavoar ø1 ¼” | 6 | buc
054 | SD12A1 | Robinet colţar sub lavoar ø ½” | 20 | buc
055 | SD05A1/4201743 | Robinet de spalare sub presiune pentru pisoar cu comanda manuala f ½” | 4 | buc
056 | SB44B1 | Sifon de pardosea din PVC din capac din INOX Dn50mm | 2 | buc
057 | 7500547 | Procurare sifon de pardoseală din PVC Dn 50 mm | 2 | buc
058 | SC25A1 | Etajeră din porţelan | 6 | buc
059 | SC24A4 | Portprosop nichelat L=600 mm | 6 | buc
060 | SC26A1 | Oglindă sanitară | 6 | buc
061 | SC28B1 | Săpunieră din porţelan sanitar | 6 | buc
062 | SC29A1 | Cuier nichelat | 6 | buc
063 | SC30A1 | Suport hârtie nichelat | 8 | buc
064 | SD06A1 | Baterie amestecătoare lavoar | 6 | buc
065 | 7500435 | Procurare baterie amestecătoare lavoar monocomandă -4buc | 6 | buc
066 | TSA02F1 | Săpătură manuală în teren tare | 15 | mc
067 | TSD01C1 | Împrăştierea manuală a pământului | 15 | mc
068 | TSD04A1 | Compactare manuală | 15 | mc
069 | ACE08A1 | Umplutură de nisip 10 cm | 2.5 | mc
070 | TRA02A20 | Transport cu atocamionul d=20km a materialelor , tevilor , aparatelor de sudura | 5 | to
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0038 - Instalatii interioare de incalzire
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | IB02P01 | Radiator din oţel tip panou cu 2 rânduri H=600mm | 5 | buc
Procurare radiatoare din oţel tip panou
002 | 3270087 | Radiator oţel, tip 22 K-600/600 – 1 buc | 1 | buc
003 | 3270230 | Radiator oţel, tip 22 K-600/700 – 2 buc | 2 | buc
004 | 3270202 | Radiator oţel, tip 22 K-600/900 – 2 buc | 2 | buc
005 | IC05A1(asim.) | Montat ţeavă de PPR Ø20 | 56 | ml
006 | 3270180 | Procurare ţeavă PPR Ø20 | 56.84 | ml
007 | IC05B1(asim) | Montat ţeavă PPR Ø25 | 4 | ml
008 | 3270281 | Procurare ţeavă PPR Ø25 | 4.06 | ml
009 | IC34C1(asim) | Montat piese de legătură din PPR | 38 | buc
Procurare piese de legătură din PPR
010 | 7500548 | Teu 25-20-20 – 2 buc | 2 | buc
011 | 7500519 | Teu egal 20 – 4 buc | 4 | buc
012 | 3270282 | Cot 20 – 18 buc | 18 | buc
013 | 7500524 | Reducţie 25-20 – 4 buc | 4 | buc
014 | 7500526 | Mufă 20 – 4 buc | 4 | buc
015 | 3270283 | Piesă de legătură 20x1/2” - 10 buc | 10 | buc
016 | IC35C1(asim) | Colier dublu pentru conducte din PPR | 14 | buc
Procurare colier dublu pentru conducte
017 | 7500527 | Ø 20 mm – 1 buc | 1 | buc
018 | 7500528 | Ø 25 mm – 13 buc | 13 | buc
019 | IC40A1 | Confecţionare şi montare tuburi protecţie la trecere ziduri | 6 | buc
020 | ID01A2 | Robinet reglaj tur, Ø ½” | 5 | buc
021 | ID01A2 | Robinet reglaj, retur, colţar Ø ½” | 5 | buc
022 | ID15A1 | Ventil aerisire pentru radiator Ø 3/8” | 5 | buc
023 | IE01B1 | Efectuarea probei de etanşeitate | 6.1 | mp
024 | IE02B1 | Efectuarea probei de dilatare contractare | 6.1 | mp
025 | IE07B1 | Spălarea instalaţiei de încălzire | 6.1 | mp
026 | RPCU07C1 | Străpungeri zidărie | 6 | buc
027 | RpCU18A1 | Astuparea găurilor din pereţi după montarea conductelor | 6 | buc
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0048 - Centrala termica
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | IA03G1(asim.) | Montare cazan combustibil gazos, în condensaţie, având puterea termică 50 kW, complet automatizate, cu funcţionare în cascadă | 3 | buc
002 | IC42A1(asim) | Distribuitor colector complet echipat, cu trei circuite având: L= 1200 m, D= 150 mm | 1 | buc
003 | 7318793 | Procurare distribuitor-colector complet echipat | 1 | buc
004 | M1B08A1(asim) | Montare pompă de circulaţie având caracteristicile: Q=12 mc/h, H= 6 mcA | 1 | buc
005 | M1B08A1(asim) | Montare pompă de circulaţie având caracteristicile: Q=1 mc/h, H=1 mCA | 1 | buc
006 | M1B08A1(asim) | Montare pompă de circulaţie cazan Q=13,5 mc/h, H= 1,5 mCA | 1 | buc
007 | M1B08A1(asim) | Montare pompă de circulaţie pentru boiler având caracteristicile: Q=1 mc/h, H=0,5 mCA | 1 | buc
008 | IA22A1(asim.) | Montare boiler preparare apă caldă menajeră 150 l. | 1 | buc
009 | IC42C1(asim.) | Montare butelie de egalizare: D=150 mm, H=650 mm | 1 | buc
010 | IA35A1(asim.) | Montare vas de expansiune închis 50 l | 3 | buc
011 | IA35A1(asim.) | Montare vas de expansiune închis pentru boiler 8 l | 1 | buc
012 | IA24B1 | Supapă de siguranţă ¾ " , 3 bar | 4 | buc
013 | IA24C1 | Supapă de siguranţă 1" , 3 bar | 1 | buc
014 | IA23A1(asim) | Montare si procurare Termomanometru 0-120 C, 0-6 bar | 3 | buc
015 | IC49A1(asim) | Ventil automat de aerisire 1/2 " | 3 | buc
016 | 7500032 | Procurare ventil aerisire 1/2 " | 3 | buc
017 | IC05C1 | Ţeavă OL neagră Ø3/4” | 6 | ml
018 | IC04D1 | Ţeavă OL neagră Ø1” | 8 | ml
019 | IC05E1 | Ţeavă OL neagră Ø 1 1/2” | 4 | ml
020 | IC05F1 | Ţeavă OL neagră Ø2” | 10 | ml
021 | SA01C1 | Ţeavă OL zincată Ø3/4” | 10 | ml
022 | YC01RON | Piese de legătură din OL (coturi, teuri, mufe etc) | 502.37 | lei
023 | ID06A1 | Robinet sferic cu mufe ½" | 2 | buc
024 | ID06A3 | Robinet sferic cu mufe 1" | 6 | buc
025 | ID06A2 | Robinet sferic cu mufe 3/4" | 6 | buc
026 | ID06C1 | Robinet sferic cu mufe 2" | 11 | buc
027 | ID14A1 | Robinet reţinere cu mufe ½” | 1 | buc
028 | ID14B1 | Robinet reţinere cu mufe 3/4 ” | 2 | buc
029 | ID14D1 | Robinet reţinere cu mufe 2” | 1 | buc
030 | 4201705 | Procurare robinet reţinere cu mufe 2” | 1 | buc
031 | ID06A1 | Robinet golire ½ " | 3 | buc
032 | IA32A1(asim) | Filtru impurităţi încălzire 2” | 1 | buc
033 | 7500549 | Procurare filtru impurităţi încălzire 2” | 1 | buc
034 | IA32A1(asim) | Filtru impurităţi alimentare cu apă ½” | 1 | buc
035 | 3270014 | Procurare filtru impurităţi alimentare cu apă ½” | 1 | buc
036 | IA32A1(asim) | Dedurizator magnetic anticalcar ½” | 1 | buc
037 | 7500036 | Procurare dedurizator magnetic anticalcar ½” | 1 | buc
038 | CN13B1 | Vopsitorii țeavă oțel | 3 | mp
039 | TRA02A20 | Transport cu autocamionul pe distanţa de 20 km | 2 | to
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: CT0058 - Instalatii electrice interioare
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | EA02E2 | Tub protecţie PVC Ø20mm pozat aparent | 95 | ml
002 | EA02F1 | Tub protecţie PVC Ø32mm pozat aparent | 10 | ml
003 | EA02A1 | Tub protecţie PVC Ø16 mm pozat incastrat | 80 | ml
004 | EA02A2 | Tub protecţie PVC Ø20 mm pozat incastrat | 10 | ml
005 | ACA10B1 +3270218 | Tub protecţie cu perete dublu PEHD Ø50mm, pozat subteran | 40 | ml
006 | EC05A1 | Cablu CYY-F 3x1,5 mmp | 60 | ml
007 | EC05A1 | Cablu CYY-F 3x2,5 mmp | 35 | ml
008 | EC04G1 | Cablu CYY-F 5x6 mmp | 55 | ml
009 | EB02A1 | Conductor cupru FY 1,5 mmp, in tub protectie | 220 | ml
010 | EB02A1 | Conductor cupru FY 2,5 mmp, in tub protectie | 30 | ml
011 | EB02A1 | Conductor cupru FY 4 mmp, in tub protectie | 30 | ml
012 | ED01G1 | Intrerupator simplu 10A/230V, IP54, montaj aparent | 2 | buc
013 | ED01A1 | Intrerupator dublu 10A/230V, montaj încastrat | 1 | buc
014 | TCC06A1 + 7500419 | Proc. senzor mișcare 360° pt. c-dă iluminat, montaj aparent | 4 | buc
015 | ED08A1 | Priza dubla 16A/230V, cu contacte de protectie si protectie mecanica (obturatoare), montaj incastrat | 1 | buc
016 | ED08A1 | Priza simplă 16A/230V, cu contacte de protectie si protectie mecanica (obturatoare), IP44, montaj aparent | 3 | buc
017 | ED08J1 | Priza dublă 16A/230V, cu contacte de protectie si protectie mecanica (obturatoare), IP44, montaj aparent | 1 | buc
018 | EE12G1 | Corp de iluminat IP65, cu lampă fluorescentă 1x36W/840 şi dispersor, montaj aparent (ref. FIPAD-04 sau similar) | 5 | buc
019 | EE12G1 | Corp de iluminat IP65, cu lămpi fluorescente 2x36W/840 şi dispersor, montaj aparent (ref. FIPAD-04 sau similar) | 2 | buc
020 | EE12G1 | Corp de iluminat etanș, cu lămpi fluorescente tubulare, montaj aparent | 1 | buc
021 | 7500019 +3270011 | Proc. corp de iluminat cu grad mărit de protecție, cu lămpi fluorescente 2x58W/840 şi dispersor, montaj aparent (ref. FIPAD-04, IP65, sau similar), echipat cu aparataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori (timp de funcționare min. 1 oră) | 1 | buc
022 | EE12B1 | Corp de iluminat cu lampă fluorescentă 1x36W/840, montaj aparent (ref. FIA-11 sau similar) | 1 | buc
023 | EE10K1 | Corp pentru iluminat de siguranţă permanent, tip luminobloc, cu lămpi led și acumulator (timp de funcționare min.1 ora), cu pictogramă verde pt. "cale și acces de evacuare", montaj aparent (ref. CISA sau similar) | 4 | buc
024 | EE05C1 | Aplică de tavan de exterior (IP54) cu lampă E27, montaj aparent | 2 | buc
025 | EE05C1 | Aplică de perete de exterior (IP54) cu lampă E27, montaj aparent | 1 | buc
026 | ED02A1 +6425654 | Întreruptor magnetotermic 4P/32A/400Vca, modular, montare în tablou electric existent | 1 | buc
027 | EF03A1 + 7349005 | Proc. si montare tablou electric Te conf. sch. monofilara | 1 | buc
028 | EF03A1 + 7302123 | Proc. si montare tablou electric Tct conf. sch. monofilara | 1 | buc
029 | EB02B1 | Conductor MYF 6 mmp, galben-verde | 10 | ml
030 | EA02E1 | Tub protecţie PVC Ø16mm pozat aparent | 10 | ml
031 | W3D06C1 + 3270162 | Proc. baretă de echipotenţializare, legături cu şuruburi | 2 | buc
032 | EG08B1 | Platbandă Ol-Zn 40x4 mm, pozare subterana | 20 | ml
033 | EG10A1 | Piesă de separație pt. priza de pământ | 1 | buc
034 | W1P08A | Masurare rezistenta priza de pamant | 1 | buc
035 | W1R06A2 | Electrod vertical din teava otel Ø2½”, L=3m | 9 | ml
036 | YC01RON | Material marunt | 500 | lei
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari: CT0068 - Santuri pentru cabluri
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | TSC02A1 | Săpătură mecanizată şanţuri pt. cabluri | 0.1 | 100 MC.
002 | TSC21A1 | Împrăștiere pământ | 0.025 | 100 MC.
003 | TSD02D1 | Umplutură mecanizată şanţuri | 0.075 | 100 MC.
004 | TSD05A1 | Compactare mecanică umpluturi şanţuri | 0.075 | 100 MC.
005 | W2H04A1 | Strat de nisip pentru protejarea cablurilor în şanţ | 2.5 | M.C.
006 | 6716916 | Proc. folie de avertizare pt. instalaţii electrice, pozată în şanţ | 40 | M
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari: CT0078 - Racord de apa incinta la CT+WC
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | TSA02F1 | Săpătură manuală în teren tare | 7.2 | mc
002 | TSD01C1 | Împrăştierea manuală a pământului | 7.2 | mc
003 | TSD04A1 | Compactare manuală | 7.2 | mc
004 | ACE08A1 | Umplutură de nisip 10 cm | 0.6 | mc
005 | ACA10A2 (asim) | Ţeavă din polietilenă de înaltă densitate PE-ID80 Dn 32 mm Pn 6 bar | 15 | ml
006 | 6701511 | Procurare ţeavă PE-ID80 Dn 32 mm | 15.75 | ml
007 | 6790037 | - mufe rapide Dn32mm 2buc | 2 | buc
008 | 7500551 | -camin racord din PVC ,la conducta existentăDn315mm-1buc, | 1 | buc
009 | 4202503 | -robinet trecere Dn11/4 in -2buc, | 2 | buc
010 | 4123288 | -niplu 11/4in Zn -2buc , | 2 | buc
011 | 4122234 | -racord olandez 11/4in Zn -2buc. | 2 | buc
012 | TRA02A20 | Transport cu atocamionul d=20km a materialelor , tevilor , aparatelor de sudura | 1 | to
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari: CT0088 - Racord canalizare menajera incinta
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | TSA02F1 | Săpătură manuală în teren tare | 15 | mc
002 | TSD01C1 | Împrăştierea manuală a pământului | 15 | mc
003 | TSD04A1 | Compactare manuală | 15 | mc
004 | ACE08A1 | Umplutură de nisip 10 cm | 2.5 | mc
005 | ACA11E3 | Montat + Procurare ţeavă din PVC pentru scurgere ø160 | 15 | ml
006 | ACD20A1 (asim) | Camin vizitare prefabricat PVC | 1 | buc
007 | 7500551 | Procurare cămine de vizitare - cămin vizitare -D315mm -intrae iesire 160/160mm+tub telescopic+capac fonta-1buc | 1 | buc
008 | TRA02A20 | Transport cu atocamionul d=20km a materialelor , tevilor , aparatelor de sudura | 1 | to
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:
FORMULARUL F3
OBIECTIV:
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
OB.02 UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari: CT0098 - Racord termic in incinta
Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (LEI/ U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
001 | TSA02F1 | Săpătură manuală în teren tare, pentru racord termic | 9.6 | mc
002 | TSD01C1 | Împrăştierea manuală a pământului | 9.6 | mc
003 | TSD04A1 | Compactare manuală | 9.6 | mc
004 | ACE08A1 | Umplutură de nisip 10 cm | 0.96 | mc
005 | IC05E1(asim) | Montare ţeavă oţel 2” preizolată, racord termic | 16 | ml
006 | 7500273 | Procurare ţeavă oţel 2” preizolată | 16.24 | ml
007 | SA01C1(asim.) | Montare ţeavă oţel zincată preizolată pentru apă caldă şi apă rece 3/4” | 16 | ml
008 | 7500550 | Procurare ţeavă oţel zincată preizolată 3/4” - apă caldă – 8 ml; - apă rece – 8 ml | 16.16 | ml
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:
Alte cheltuieli directe:
- CAS 15,8%
- Somaj 0,5%
- Asigurari accidente munca+boli profes.0,159%
- Fond de sanatate 5,2%
- Fond de garantare creante salariale - 0,25 %
- Contrib. concedii si indemnizatii - 0,85%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte:
Profit
TOTAL GENERAL:

## F4 utilaje
FORMULARUL F4
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitatile Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
[6 empty] | 4.4957 | LEI/EURO
12.05.2016
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: - Procurare utilaje - Centrala termica
Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea | U.M. | Pretul unitar -lei/U.M.- | Valoarea (exclusiv TVA) (2x4) | Furnizorul (denumire, adresa tel, fax) | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan combustibil gazos cu tiraj forţat, funcţionare în condensaţie având puterea termică de 50 kW | 3 | buc.
2 | Automatizare pentru funcţionare în cascadă a cazanelor pe combustibil gazos | 1 | buc.
3 | Vas de expansiune închis cu volumul de 50 de litri | 3 | buc.
4 | Pompă de circulaţie având caracteristicile: Q=12 mc/h, H= 6 mcA | 1 | buc.
5 | Pompă de circulaţie având caracteristicile: Q=1 mc/h, H=1 mCA | 1 | buc.
6 | Pompă de circulaţie pentru boiler, având caracteristicile: Q=1 mc/h, H=0,5 mCA | 1 | buc.
7 | Pompă de circulaţie cazan Q=13,5 mc/h, H= 1,5 mCA | 1 | buc.
8 | Butelie de egalizare D= 150 mm, H= 650 mm. | 1 | buc.
9 | Boiler pentru preparare apă caldă menajeră, V=150 litri | 1 | buc.
10 | Vas de expansiune pentru boiler, V=8 l | 1 | buc.
Lei:
Euro:

## F4 dotari
FORMULARUL F4
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
LISTA
cu cantitatile de DOTARI
[6 empty] | 4.4957 | LEI/EURO
12.05.2016
OB.01 CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC
Categoria de lucrari: - Procurare dotari PSI - Centrala termica
Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea | U.M. | Pretul unitar -lei/U.M.- | Valoarea (exclusiv TVA) (2x4) | Furnizorul (denumire, adresa tel, fax) | Fisa tehnica atasata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stingător cu spumă şi CO2 ( 9 l ) | 1 | buc.
2 | Stingător cu praf ( 9 l) | 1 | buc.
Lei:
Euro:

## Tabl.electric
CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC - PINCOTA, judet ARAD
Tabele de echipare tablouri electrice
Tablou electric Te
Nr. | Denumire | UM | Cant
1 | Tablou modular în cutie PVC, grad de protectie IP40, clasa de izolatie 2, cu ușă transparentă, 8 module, montaj aparent | buc | 1
2 | Întreruptor magnetotermic 1P+N/20A/230Vca, tip C, 4.5kA, modular | buc | 1
3 | Întreruptor magnetotermic 1P+N/10A/230Vca, tip C, 4.5kA, modular | buc | 1
4 | Într. magnetot. 1P+N/16A/230Vca, tip C, 4.5kA, cu prot. diferențială 30 mA, mod. | buc | 1
5 | Modul semnalizare prezență tensiune pe faze, cu lămpi led, 230V, montaj pe șină | buc | 1
Tablou electric Tct
Nr. | Denumire | UM | Cant
1 | Tablou electric în dulap metalic, grad de protectie IP55, clasa de izolatie 2, cu ușă plină, 36 module, montaj aparent | buc | 1
2 | Întreruptor magnetotermic 4P/25A/400Vca, tip C, 6kA, modular | buc | 1
3 | Întreruptor magnetotermic 1P+N/20A/230Vca, tip C, 4.5kA, modular | buc | 1
4 | Întreruptor magnetotermic 1P+N/10A/230Vca, tip C, 4.5kA, modular | buc | 1
5 | Întreruptor magnetotermic 1P+N/6A/230Vca, tip C, 4.5kA, modular | buc | 4
6 | Într. magnetot. 1P+N/16A/230Vca, tip C, 4.5kA, cu prot. diferențială 30 mA, mod. | buc | 3
7 | Contactor 2P/10A/230V, c-dă la 230Vca, modular | buc | 4
8 | Selector regim cu 3 poziții fixe (manual-oprit-automat), montaj pe ușă | buc | 4
9 | Lampă semnalizare funcț. normală (verde), 230Vca, montaj pe ușă | buc | 4
10 | Lampă semnalizare avarie (roșu), 230Vca, montaj pe ușă | buc | 4
11 | Lampa semnalizare prezenta tenisune (galben), 230V, montaj pe usa | buc | 3
Intocmit
ing. Florin SANDRU